## Industrial area 3
S.No | Load Types | Power consumption of load in kWh | [6 empty] | Number of Devices
|  | 1st Hour | 2nd Hour | 3rd Hour | 4th Hour | 5th Hour | 6th Hour | 7th Hour
1 | Comfort Central AC 2 ton | 1450 | - | - | - | - | - | 1450 | 7
2 | Comfort Central AC4 ton | 2750 | 2750 | 2750 | - | - | - | - | 3
3 | Dehumidifier | 252 | 252 | 252 | - | 252 | - | 252 | 33
4 | Fan | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 76 | 76
5 | Water Heater | 310 | 310 | 310 | - | 310 | - | 310 | 50
6 | Pool Pump | 375 | 375 | 375 | - | 375 | - | 375 | 50
7 | Sprinkler System | 28 | 28 | 28 | - | 28 | - | 28 | 36
8 | Broiler | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24
9 | Dishwasher | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 288